## Gebäudeliste
| Erstellt mit: | nPro.energy
| Benutzer: | Beispielnutzer
nPro Energy
| Erstellt am: | 09.09.2026 (08:46)
| Projekt: | Projekt 1 (Variante 1)
Gebäudename | Straße | Hausnummer | Gebäudetyp | Spezifikation | Nutzfläche | Stockwerke | Wohneinheiten | Gesamt-Wärmebedarf | Raumwärmebedarf | Heizlast | Trinkwarmwasser (Wärmebedarf) | Trinkwarmwasser (Spitzenlast) | Wärmebezug aus Wärmenetz | Wärmebezug aus Wärmenetz (Spitzenlast) | Kältebedarf | Kühllast | Nutzerstrombedarf | Nutzerstrom (Spitzenlast) | E-Mobilität Strombedarf | E-Mobilität (Spitzenlast) | Strombedarf Gebäudeenergiesysteme | Gebäudeenergiesysteme (Spitzenlast) | Vorlauftemperatur Raumwärme | Temp.-Differenz Raumwärme | Heizkurve | Vorlauftemperatur TWW | Kaltwasser-Temperatur | Zapftemperatur | Zapfmenge | Kälteerzeugung | Raumwärmebedarf (Sanierung) | Vorlauftemperatur (Sanierung) | Hauptwärmeerzeuger Raumwärme | Erd-WP: konst. Quellentemp. vorgeben | Erd-WP: Quellentemperatur | WP: COP-Option | WP: konst. COP | WP-Modell | Gütegrad | WP: Benutzerdef. Gütegrad | Kessel: Thermischer Wirkungsgrad | Spitzenlasterzeugung Raumwärme | Spitzenlasterzeuger Raumwärme | Erd-WP: konst. Quellentemp. vorgeben | Erd-WP: Quellentemp. | WP: COP-Option | Konst. COP | WP-Modell | Gütegrad | WP: Benutzerdef. Gütegrad | Kessel: Thermischer Wirkungsgrad | Option: Deckung der Heizlast | Bivalenztemp. | Abdeckung der max. Heizlast | Wärmeerzeuger Trinkwarmwasser | Erd-WP: konst. Quellentemp. vorgeben | Erd-WP: Quellentemp. | WP: COP-Option | Konst. COP | WP-Modell | Gütegrad | WP: Benutzerdef. Gütegrad | Kessel: Thermischer Wirkungsgrad | Pufferspeicher Raumwärme | Pufferspeicher Raumwärme (Option) | Speichervolumen (Raumwärme) | Pufferspeicher Trinkwarmwasser | Vorrangschaltung für Trinkwarmwasser | Speichervolumen (Trinkwarmwasser) | Temperaturspreizung Speicher | Nachladedauer | Dauer der Entnahme | Trinkwarmwassererwärmung zentral/dezentral | Trinkwarmwasser Option | Vorwärmtemperatur | Leistung der Wärmeübergabestation | Direkter Wärmebezug | Aus dem Wärmenetz bezogene Wärme | Erd-WP: Kapazität | Erd-WP: Wärmeerzeugung | Erd-WP: Strombedarf | Entzugsleistung Erdwärmesonden | Erd-WP: Jahresarbeitszahl | Luft-WP: Wärmeerzeugung | Luft-WP: Kapazität | Luft-WP: Strombedarf | Luft-WP: Jahresarbeitszahl | El. Heizstab: Wärmeerzeugung | El. Heizstab: Kapazität | El. Heizstab: Strombedarf | Dez. el. TWW-Erwärmung: Wärmeerzeugung | Dez. el. TWW-Erwärmung: Kapazität | Dez. el. TWW-Erwärmung: Strombedarf
[5 empty] | m² | - | - | MWh | MWh | kW | MWh | kW | MWh | kW | MWh | kW | MWh | kW | MWh | kW | MWh | kW | °C | K |  | °C | °C | °C | l/min |  | kWh/m2 | °C | - | - | °C | - | - | - | - | % | % | - | - | - | °C | - | - | - | - | % | % | - | °C | % | - | - | °C | - | - | - | - | % | % | - | - | l | - |  | l | K | min | min | - | - | °C | kW | MWh | MWh | kW | MWh | MWh | kW | - | MWh | kW | MWh | - | MWh | kW | MWh | MWh | kW | MWh
Curt-Stenvert-Bogen 1 | Curt-Stenvert-Bogen | 1 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 110 | 2 | 2 | 12.4 | 10.1 | 7 | 2.3 | 48.1 | 12.4 | 7.1 | 2.2 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12.4 | 12.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 11 | Curt-Stenvert-Bogen | 11 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 152 | 2 | 2 | 17.2 | 14 | 9.6 | 3.2 | 48.1 | 17.2 | 9.8 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 17.2 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 11a | Curt-Stenvert-Bogen | 11a | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 162 | 2 | 2 | 18.3 | 14.9 | 10.3 | 3.4 | 48.1 | 18.3 | 10.5 | 3.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 18.3 | 18.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 13 | Curt-Stenvert-Bogen | 13 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 148 | 2 | 2 | 16.7 | 13.6 | 9.4 | 3.1 | 48.1 | 16.7 | 9.6 | 3 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 16.7 | 16.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 15 | Curt-Stenvert-Bogen | 15 | Büro | Bestand | 182 | 2 | 2 | 20.6 | 16.7 | 12.1 | 3.8 | 48.1 | 20.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 20.6 | 20.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 17 | Curt-Stenvert-Bogen | 17 | Büro | Bestand | 169 | 2 | 2 | 19.1 | 15.5 | 11.2 | 3.5 | 48.1 | 19.1 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 19.1 | 19.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 19 | Curt-Stenvert-Bogen | 19 | Büro | Bestand | 124 | 2 | 2 | 14 | 11.4 | 8.2 | 2.6 | 48.1 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 3 | Curt-Stenvert-Bogen | 3 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 152 | 2 | 2 | 17.2 | 14 | 9.6 | 3.2 | 48.1 | 17.2 | 9.8 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 17.2 | 17.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 5 | Curt-Stenvert-Bogen | 5 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 121 | 2 | 2 | 13.7 | 11.1 | 7.7 | 2.5 | 48.1 | 13.7 | 7.8 | 2.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 13.7 | 13.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 7 | Curt-Stenvert-Bogen | 7 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 86 | 2 | 2 | 9.7 | 7.9 | 5.5 | 1.8 | 48.1 | 9.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 9.7 | 9.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Curt-Stenvert-Bogen 9 | Curt-Stenvert-Bogen | 9 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 88 | 2 | 2 | 9.9 | 8.1 | 5.6 | 1.8 | 48.1 | 9.9 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 9.9 | 9.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 1 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 1 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 96 | 2 | 2 | 10.8 | 8.8 | 6.1 | 2 | 48.1 | 10.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 10.8 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 11 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 11 | Einzelhandel | Neubau | 163 | 2 | 2 | 18.4 | 15 | 13.1 | 3.4 | 48.1 | 18.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 18.4 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 13 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 13 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 106 | 2 | 2 | 12 | 9.8 | 6.7 | 2.2 | 48.1 | 12 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 15 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 15 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 100 | 2 | 2 | 11.3 | 9.2 | 6.3 | 2.1 | 48.1 | 11.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.3 | 11.3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 16 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 16 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 163 | 2 | 2 | 18.4 | 15 | 10.4 | 3.4 | 48.1 | 18.4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 18.4 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 17 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 17 | Wohnen | Mehrfamilienhaus (KfW 40) | 128 | 2 | 2 | 14.5 | 11.8 | 15.6 | 2.7 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 4.9 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Luftwärmepumpe | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 0 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Vollständig dezentral elektrisch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.8 | 15.6 | 2.7 | 4.4 | -- | -- | -- | 2.7 | 71.3 | 2.7
Marie-Hüllenkremer-Straße 18 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 18 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 156 | 2 | 2 | 17.6 | 14.4 | 9.9 | 3.3 | 48.1 | 17.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 17.6 | 17.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 19 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 19 | Wohnen | Mehrfamilienhaus (KfW 40) | 149 | 2 | 2 | 16.8 | 13.7 | 18.1 | 3.1 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5.6 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Luftwärmepumpe | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 0 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Vollständig dezentral elektrisch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.7 | 18.1 | 3.1 | 4.4 | -- | -- | -- | 3.1 | 71.3 | 3.1
Marie-Hüllenkremer-Straße 1a | Marie-Hüllenkremer-Straße | 1a | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 6.7 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 20 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 20 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 147 | 2 | 2 | 16.6 | 13.5 | 9.3 | 3.1 | 48.1 | 16.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 16.6 | 16.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 21 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 21 | Wohnen | Mehrfamilienhaus (KfW 40) | 151 | 2 | 2 | 17.1 | 13.9 | 18.3 | 3.2 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 5.7 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Luftwärmepumpe | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 0 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Vollständig dezentral elektrisch | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.9 | 18.3 | 3.1 | 4.4 | -- | -- | -- | 3.2 | 71.3 | 3.2
Marie-Hüllenkremer-Straße 22 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 22 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 161 | 2 | 2 | 18.2 | 14.8 | 10.2 | 3.4 | 48.1 | 18.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 18.2 | 18.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 23 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 23 | Wohnen | Mehrfamilienhaus (KfW 40) | 152 | 2 | 2 | 17.2 | 14 | 18.5 | 3.2 | 48.1 | 14 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.9 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Elektrischer Heizstab | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 18.5 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.2 | 20.9 | 3.2 | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 24 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 24 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 151 | 2 | 2 | 17.1 | 13.9 | 9.6 | 3.2 | 48.1 | 17.1 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 17.1 | 17.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 25 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 25 | Wohnen | Mehrfamilienhaus (KfW 40) | 145 | 2 | 2 | 16.4 | 13.3 | 17.6 | 3 | 48.1 | 16.4 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 16.4 | 16.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 26 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 26 | Wohnen | Einfamilienhaus (1995-2001) | 138 | 2 | 2 | 15.6 | 12.7 | 8.8 | 2.9 | 48.1 | 15.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 15.6 | 15.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 27 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 27 | Wohnen | Mehrfamilienhaus (KfW 40) | 218 | 2 | 2 | 24 | 19.4 | 25.6 | 4.6 | 48.1 | 24 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 25.9 | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 28 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 28 | Fitnesscenter | Neubau | 208 | 2 | 2 | 22.9 | 18.5 | 19.4 | 4.4 | 48.1 | 22.9 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 22.9 | 22.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 29 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 29 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.9 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Erdwärmepumpe | Nein | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 2.2 | 2.2 | 12.8 | 9.7 | 2 | 10.8 | 4.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 3 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 3 | Einzelhandel | Neubau | 168 | 2 | 2 | 19 | 15.5 | 13.5 | 3.5 | 48.1 | 19 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 31 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 31 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 32 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 32 | Kantine | Neubau | 165 | 2 | 2 | 18.6 | 15.2 | 15.3 | 3.5 | 48.1 | 18.6 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 18.6 | 18.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 33 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 33 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 35 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 35 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 37 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 37 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 39 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 39 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 41 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 41 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 43 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 43 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 106 | 2 | 2 | 12 | 9.8 | 12.9 | 2.2 | 48.1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 45 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 45 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 106 | 2 | 2 | 12 | 9.8 | 12.9 | 2.2 | 48.1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 50 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 47 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 47 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 50 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 49 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 49 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 106 | 2 | 2 | 12 | 9.8 | 12.9 | 2.2 | 48.1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 50 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 5 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 5 | Einzelhandel | Neubau | 163 | 2 | 2 | 18.4 | 15 | 13.1 | 3.4 | 48.1 | 18.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 18.4 | 18.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 51 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 51 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 106 | 2 | 2 | 12 | 9.8 | 12.9 | 2.2 | 48.1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 53 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 53 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 105 | 2 | 2 | 11.9 | 9.7 | 12.8 | 2.2 | 48.1 | 11.9 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 11.9 | 11.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 55 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 55 | Wohnen | Einfamilienhaus (KfW 55) | 106 | 2 | 2 | 12 | 9.8 | 12.9 | 2.2 | 48.1 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 57 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 57 | Büro | Bestand | 274 | 2 | 2 | 30.1 | 24.4 | 17.6 | 5.8 | 48.1 | 30.1 | 19.2 | 5.5 | 13.2 | 6 | 2.7 | 80.3 | 50 | 0.6 | 2.9 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | Luftgekühlte Kältemaschine | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 30.1 | 30.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 59 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 59 | Büro | Bestand | 190 | 2 | 2 | 21.5 | 17.5 | 12.6 | 4 | 48.1 | 21.5 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 21.5 | 21.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 61 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 61 | Büro | Bestand | 158 | 2 | 2 | 17.9 | 14.5 | 10.5 | 3.3 | 48.1 | 17.9 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 17.9 | 17.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Marie-Hüllenkremer-Straße 7 | Marie-Hüllenkremer-Straße | 7 | Einzelhandel | Neubau | 75 | 1 | 2 | 8.5 | 6.9 | 6 | 1.6 | 48.1 | 8.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | Nein | 60 | 10 | 42 | 16 | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Wärmenetz | -- | -- | COP berechnen (Carnot) | -- | -- | Mittlere Effizienz (Gütegrad: 45 %) | -- | -- | Nein | -- | -- | Ja | Ja | 300 | 30 | 30 | 10 | Zentrale Erwärmung (z.B. Frischwasserstation) | Zentral (keine elektr. Nacherwärmung) | -- | 20.9 | 8.5 | 8.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Summe |  |  |  |  | 6799 |  | 76 | 766.2 | 623.4 |  | 142.8 |  | 705 |  | 22.4 |  | 6 |  | 497.6 |  | 25.6

## Zusammenfassung
| Erstellt mit: | nPro.energy
| Benutzer: | Beispielnutzer
nPro Energy
| Erstellt am: | 09.09.2026 (08:46)
| Projekt: | Projekt 1 (Variante 1)
Gebäudetyp | Gebäudeanzahl | Nutzfläche | An das Netz angeschlossen | Gesamt-Wärmebedarf | Raumwärme | Trinkwarmwasser | Wärmebezug aus Wärmenetz | Klimatisierung | Prozesskälte | Nutzerstrom | Elektromobilität | Strombedarf aller Gebäudeenergiesysteme
|  | m² |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh
Büro | 6 | 1097 | 6 | 123.1 | 100.1 | 23 | 123.1 | 5.5 | 0 | 6 | 80.3 | 0.6
Fitnesscenter | 1 | 208 | 1 | 22.9 | 18.5 | 4.4 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wohnen | 38 | 4760 | 35 | 537.2 | 437.3 | 100 | 476 | 16.9 | 0 | 0 | 417.3 | 25
Kantine | 1 | 165 | 1 | 18.6 | 15.2 | 3.5 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einzelhandel | 4 | 569 | 4 | 64.3 | 52.3 | 11.9 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 50 | 6799 | 47 | 766.2 | 623.4 | 142.8 | 705 | 22.4 | 0 | 6 | 497.6 | 25.6