## Tabelle1
Building name | Spec. space heat demand (KWh/m2) | Heat load (kW) | Domestic hot water (MWh) | Floor area | Appartments | Floors
Object 1 | 80 | 9.6 | 2.5 | 240 | 2 | 2
Object 2 | 35 | 10.5 | 6.5 | 600 | 5 | 2
Object 3 | 40 | 9.6 | 5 | 480 | 4 | 2
Object 4 | 180 | 86.4 | 11 | 960 | 8 | 3
Object 5 | 100 | 24 | 5 | 480 | 4 | 4